|  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области ____________/Иванова Е.И./ м.п. «__» __________________201_ г. |
| --- | --- |

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021 – 2023 гг.

АДМИНИСТРАЦИИ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Смоленск 2021 г.

# РАЗДЕЛ 1.

# Паспорт программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Администрация Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - Приказ Министерства Энергетики РФ №398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области ИНН 6705003844 Юридический адрес:216222, Смоленская область, Духовщинский район, д. Третьяково, Московская д.11. Контактный телефон: Телефон: 848166-27147, 89156301976 |

| Полное наименование разработчиков программы | Открытое Акционерное Общество «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» ИНН 6731077881 Юридический адрес: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 12 Генеральный директор ОАО «ЦЭПЭ»: Горбатко Сергей Яковлевич |
| --- | --- |
| Цели программы | - Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Повышение энергетической эффективности экономики казенного учреждения. - Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Задачи программы | - Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. - Повышение эффективности системы электроснабжения. - Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении. - Снижение потерь в сетях электроснабжения. - Создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг. - Обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 гг. |
| Целевые показатели | - Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (67200,0 кВт·ч). - Снижение потребления моторного топлива (75,5 л). - Снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (0,56 Гкал) - Снижение потребления воды в натуральном выражении (0 м3) - Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, %. - Удельный расход ЭЭ (уличное освещение) на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (4,32 кВт*ч/м2). - Удельный расход ЭЭ на внутреннее освещение на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (43,64 кВт*ч/м2). - Удельный расход моторного топлива на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (0,141 л/км) |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 267,6 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 1,0 тыс. руб.; - бюджетные средства – 266,6 тыс. руб.; |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия электроэнергии –49670,0 кВт*ч (427,17 тыс.руб.) Экономия моторного топлива –271,98 л (11,2 тыс. руб.). |

# РАЗДЕЛ 2.

# РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

2.1. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Плановые значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | кВт*ч | 78,43 | 16478,43 | 78,43 |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | Гкал | - | - | - |
| 3 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | м3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | м3 | - | - | - |
| 5 | Снижение потребления твердого печного топлива в натуральном выражении | м3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | л | 45,33 | 45,33 | 45,33 |
| 7 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - |
| 9 | Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - |
| 11 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля объема ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) ВЭР | % | - | - | - |
| 13 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/м2 | 44,41 | 44,03 | 43,64 |
| 14 | Удельный расход ЭЭ на уличное освещение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/м2 | 4,94 | 4,32 | 4,32 |
| 15 | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | - | - | - |
| 16 | Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - |
| 17 | Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - |
| 18 | Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах | кВт*ч/м2 | - | - | - |
| 21 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал/м2 | - | - | - |
| 22 | Удельный расход ХВС в многоквартирных домах | м3/чел. | - | - | - |
| 23 |  |  |  |  |  |

| 24 | Удельный расход ГВС в многоквартирных домах | м3/чел. | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | - | - | - |
| 26 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел. | - | - | - |
| 27 | Удельный расход моторного топлива на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | л/км | 0,144 | 0,142 | 0,141 |
| 28 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ТЭС | т.у.т./ Гкал | - | - | - |
| 29 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т./ Гкал | - | - | - |
| 30 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВт*ч/ Гкал | - | - | - |
| 31 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | - | - | - |
| 32 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | - | - | - |
| 33 | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | - | - | - |
| 34 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - | - | - |
| 35 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и ЭЭ ТС, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - |
| 36 | Количество ТС, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению | шт. | - | - | - |

| 37 | Количество ТС, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - |
| 39 | Количество ТС, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 40 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - |

2.2. ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение 2019 (базового) года | Плановые значения индикаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объемы потребления ЭЭ Внутреннее освещение | кВт*ч | 9050,0 | 8971,57 | 8893,14 | 8814,71 |
| 2 | Объемы потребления ЭЭ Уличное освещение | кВт*ч | 131310,0 | 131310,0 | 114910,0 | 114910,0 |
| 3 | Объемы потребления ТЭ | Гкал | - | - | - | - |
| 4 | Объемы потребления природного газа | м3 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 | 2010,0 |
| 5 | Объемы потребления твердого печного топлива | м3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Объемы потребления воды | м3 | - | - | - | - |
| 7 | Объемы потребления моторного топлива | л | 4506,0 | 4460,67 | 4415,34 | 4370,01 |
| 8 | Количество вводов ЭЭ, всего | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Количество вводов ТЭ, всего | шт. | - | - | - | - |
| 11 | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - |
| 12 | Количество вводов природного газа, всего | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 13 | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Количество вводов ХВС, всего | шт. | - | - | - | - |
| 15 | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - |
| 16 | Количество вводов ГВС, всего | шт. | - | - | - | - |
| 17 | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 3.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД.

Общие сведения об организации

| Полное наименование | Администрация Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Основной вид деятельности | Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
| Объем финансирования на содержание учреждения в базовом году, тыс.руб. | Объем финансирования учреждения составил: внутреннее освещение – 77,823 тыс. руб., уличное освещение – 1129,281 тыс. руб., природный газ – 17,547 тыс. руб., моторное топливо (бензин АИ-92)– 185,57 тыс. руб., печное топливо (уголь) – 11,5 тыс. руб ИТОГО: 1421,721 тыс. руб. |

Характеристика зданий, строений, сооружений

Здание в д. Бабино: год постройки 1970, общая площадь 56,0 м2, отапливаемая площадь 41,0; здание находится  в муниципальной собственности, крыша шиферная. Отопление осуществляется от электрических панелей.

Здание в д. Петрищево: год постройки 1988, общая площадь 62,0 м2, отапливаемая площадь 61,0; здание находится  в муниципальной собственности, крыша шиферная. Отопление осуществляется от за счет сжигания печного топлива (уголь).

Здание в д. Третьяково Спас-Углы: год постройки 1988, общая площадь 100,0 м2, отапливаемая площадь 100,0; здание находится  в муниципальной собственности, крыша шиферная. Отопление осуществляется от за счет газового отопления.

Итого по учреждению общая площадь зданий составляет: 202 м2.

Многоквартирные дома на территории МО

На территории муниципального образования многоквартирные дома отсутствуют.

Система электроснабжения

Система внутреннего освещения включает в себя 4 ввода, оснащенные приборами учета.

Система внутреннего освещения состоит из 2 люминесцентных светильников (72 Вт.) – здание в д. Бабино; ламп накаливания 12 шт. (100 Вт) – здание в д. Петрищево; ламп накаливания 10 шт. (100 Вт) в д. Третьяково.

Система уличного освещения включает в себя 136 точек (6 светодиодных – 100 Вт, а также 130 точек ЖКУ-250, РКУ-250.

Система отопления

Теплоснабжение здания в д. Третьяково осуществляется за счет газового котла АОГВ мощность 11,6 кВт, теплоснабжение здания в д. Бабино осуществляется за счет электрических нагревателей, теплоснабжение здания в д. Петрищево осуществляется за счет сжигания твердого печного топлива. Количество деревянных окон (всего по учреждению): 25 шт. (1,07х1,33).

Система водоснабжения

Централизованная система водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Характеристика потребителей моторного топлива

На балансе учреждения находится 3 единицы автотранспорта – ВАЗ 210213 «Нива» (2 шт.), УАЗ 315195.

Общий пробег автотранспортом за 2019 год: 31000,0 км.

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия (адм.) | 4 | 4 | 100 |
| Природный газ | 1 | 1 | 100 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2019 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, тыс. руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутреннее освещение | кВт*ч | 9050,0 | 77,823 | 3,12 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 131310,0 | 1129,281 | 45,24 |
| 3 | Моторное топливо (бензин АИ-92) | л | 4506,0 | 185,57 | 4,93 |
| 4 | Уголь | т | 2,0 | 11,5 | 1,56 |
| 5 | Природный газ | м3 | 2010,0 | 17,547 | 2,3 |
| Итого |  |  |  | 1421,721 | 57,15 |

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в 2019 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | Средневзвешенный тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутреннее освещение | руб./кВт*ч | 8,6 |
| 2 | Уличное освещение | руб./кВт*ч | 8,6 |
| 3 | Моторное топливо (бензин АИ-92) | руб./л | 41,18 |
| 4 | Печное топливо (Уголь) | руб./т | 5750,0 |
| 5 | Природный газ | руб./м3 | 8,73 |

# РАЗДЕЛ 4. Определение потенциала снижения потребления ресурсов и целевого уровня экономии ресурсов на период действия программы энергосбережения

В соответствии с постановлением 1289 базовым годом, по отношению к показателям которого на трехлетний период в 2020 году устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов является 2019 год;

Для каждого последующего 3-летнего периода, базовым годом, по отношению к показателям которого устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является год, предшествующий очередному трехлетнему периоду, на который устанавливается соответствующий целевой уровень снижения потребления ресурсов.

В соответствии с расчетом удельных значений, приведенных к сопоставимым условиям, определяем потенциал снижения потребления ресурсов и целевой уровень экономии ресурсов.

Таблица 4.1.

| Объект (здание) | Потенциал снижения потребления,% | Целевой уровень экономии,% | Установленное значение целевого уровня снижения на первый трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) |  |  |  |
| Администрация Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | 26,1 | 2,6 | 43,64 кВт*ч/м2 |
| Печное топливо |  |  |  |
| Администрация Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | - | - | Учреждение эффективно. Минимальное удельное потребление твердого печного топлива для установки целевого уровня для зданий данной типологической группы составляет 150,0 Вт*ч/(м2*ОС*сутки). В данном учреждении удельное 7,59 Вт*ч/(м2*ОС*сутки) |
| Природный газ |  |  |  |
| Администрация Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | - | - | Учреждение эффективно. Минимальное удельное потребление природного газа для целей отопления и вентиляции для установки целевого уровня для зданий данной типологической группы составляет 21,9 м3/м2. В данном учреждении удельное потребление составляет 20,1 м3/чел |

Таблица 4.2

| № п/п | Показатель | Удельное годовое значение (2019 г.) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельное потребление электрической энергии кВт*ч/м2 | 44,8 | 26,1 | 2,6 | 44,41 | 44,03 | 43,64 |

# РАЗДЕЛ 5.

# Перечень МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## 5.1. Основные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих:

- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;

- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.

## 5.1.1. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения

Мероприятия раздела направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в области стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- разработка и издание приказов, устанавливающих на определенный этап перечень выполняемых мероприятий, ответственных лиц, достигаемый эффект, систему отчетных показателей, а также системы наказания и поощрения.

## 5.1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности:

- проведения мероприятий по сокращению объемов потребления ТЭР.

## 5.1.3. Информационное обеспечение и пропаганда  энергосбережения

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения работников учреждения путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Программные мероприятия по данному направлению:

- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- активное формирование порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам;

- вовлечение в процесс энергосбережения всех работников учреждения;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди работников, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов;

- материальное стимулирования энергосбережения работников учреждения.

- Мероприятия по электрической энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | Реконструкция уличного освещения- замен ламп ДРЛ (250 Вт) на светодиодные (150 Вт), 130 шт. | кВт*ч | Бюджетные средства | 221,0 | 16400,0 | 141,04 |
| 2 | Замена ламп накаливания (100 Вт) на светодиодные (11 Вт), 3 шт. | кВт*ч | Бюджетные средства | 0,6 | 235,3 | 2,02 |

- Мероприятия по экономии моторного топлива

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | Содержание автомобиля в технически исправном состоянии | л | Бюджетные средства | 45,0 | 136,0 | 4,8 |

Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Планируемый год внедрения | Объём финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка и издание приказа по организации об экономии энергоресурсов | - | 2021 | - | - |
| 2 | Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения | - | 2021 | - | - |
| 3 | Организация работы по стимулированию персонала при внедрении им энергосберегающих мероприятий для энергосбережения на рабочих местах | - | 2021 | - | - |
| 4 | Издание литературы, буклетов, плакатов и т.п. соответствующего направления и организация ознакомления с ними персонала | - | 2022 | 1,0 | местный бюджет |
| 5 | Установление системы нормирования потребления энергоресурсов и разработка «Положение о поощрении работников за экономию ТЭР» | - | 2021 | - | процент от экономии |
| 6 | Популяризация жителей МО вопросам энергосбережения | - | 2021 | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  | Наименование мероприятия Программы | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Реконструкция уличного освещения- замен ламп ДРЛ (250 Вт) на светодиодные (150 Вт), 130 шт. | - | - | - | - | - | БС | 221,0 | 16400,0 | кВт*ч | 141,04 |
|  | Замена ламп накаливания (100 Вт) на светодиодные (11 Вт), 3 шт. | БС | 0,2 | 78,43 | кВт*ч | 0,37 | БС | 0,2 | 78,43 | кВт*ч | 0,37 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,2 | X | X | 0,37 | Х | 221,2 | X | X | 141,41 |
|  | Содержание автомобиля в технически исправном состоянии | Бюджетные средства | 15,0 | 45,33 | Л | 1,6 | Бюджетные средства | 15,0 | 45,33 | Л | 1,6 |
| Итого по мероприятию |  |  | 15,0 | X | X | 1,6 | Х | 15,0 | X | X | 1,6 |
|  | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 15,2 | Х | Х | 1,97 | Х | 236,2 | Х | Х | 143,01 |

|  | Наименование мероприятия Программы | 2023 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Реконструкция уличного освещения- замен ламп ДРЛ (250 Вт) на светодиодные (150 Вт), 130 шт. | - | - | - | - | - |
|  | Замена ламп накаливания (100 Вт) на светодиодные (11 Вт), 3 шт. | БС | 0,2 | 78,43 | кВт*ч | 0,37 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,2 | X | X | 0,37 |
|  | Содержание автомобиля в технически исправном состоянии | Бюджетные средства | 15,0 | 45,33 | Л | 1,6 |
| Итого по мероприятию |  |  | 15,0 | X | X | 1,6 |
|  | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 15,2 | Х | Х | 1,97 |

# РАЗДЕЛ 6.

# СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области  от 24 октября 2014 г. № 724 «О региональной автоматизированной системе сбора данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Смоленской области «Мониторинг энергоэффективности» (далее – Постановление) создана и введена в промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Региональная система).

В соответствии с  Постановлением, органы исполнительной власти Смоленской области и бюджетные учреждения регионального подчинения должны представлять информацию в области энергосбережения, необходимую для включения в Региональную систему, начиная с 1 ноября 2014 года.

Помимо этого по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» формируются отчеты о реализации Программы.